LETNO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE ZA JAVNE VODOVODE V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI V LETU 2022, KI SO BILI V UPRAVLJANJU OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

V skladu s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) je upravljavec sistemov za oskrbo s pitno vodo dolžan najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora.

V Občini Šmartno pri Litiji so bili v letu 2022 trije vodovodi, s katerimi je upravljala Občina Šmartno pri Litiji in posameznimi vodovodnimi odbori (Cerovica-Selšek, Zavrstnik): vodovod Štangarske Poljane (ki oskrbuje Podružnično osnovno šolo Štangarske Poljane), vodovod Cerovica – Selšek (dne 20. 5. 2022 izdano vodno dovoljenje za lastno oskrbo s pitno vodo)  in vodovod Zavrstnik. Skupno oskrbujejo okoli 500 prebivalcev naše občine. Na vodovodih Cerovica – Selšek in Zavrstnik je vzpostavljena kontinuirana dezinfekcija pitne vode.

V skladu z zakonodajo je na vseh omenjenih vodovodih vzpostavljen notranji nadzor na osnovah HACCP sistema. Notranji (zdravstveni) nadzor na teh vodovodih je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto (v nadaljevanju NLZOH), s katerim je imela Občina Šmartno pri Litiji sklenjeno letno naročilnico, za vodovod Štangarske Poljane.  Naročila vzorcev pitne vode za vodovoda Cerovica – Selšek in Zavrstnik sta izvedla njihova vodovodna odbora. V sklopu notranjega nadzora je bil tudi redni odvzem vzorcev za mikrobiološke preiskave in fizikalno - kemijske analize, katerih obseg je določen v okviru letnega plana vzorčenja. NLZOH je za vodovoda Cerovica – Selšek in Štangarske Poljane pripravil Poročilo o zdravstvenem nadzoru vodovodov v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2022.

Skupno je bilo na vodovodih odvzetih 14 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 3 vzorci za osnovne sanitarno – kemične preiskave. Rezultati laboratorijskih preiskav so prikazani v preglednici 1.

Preglednica 1: Javni vodovodi v Občini Šmartno pri Litiji, ki so v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji ter vodovodnih odborov Cerovica – Selšek in Zavrstnik, leto 2022; pregled mikrobioloških in kemičnih rezultatov

| Vodovod | MIKROBIOLOGIJA | KEMIJA |
| --- | --- | --- |
|  | št. vz. | U | % | NU | % | vzrok | % | št. vz. | U | % | NU | % | vzrok |
| Cerovica – Selšek |
| omrežje | 3 | 1 | 33 | 2 | 67 | 1* | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | / |
| Štangarske Poljane |
| omrežje | 3 | 2 | 67 | 1 | 33 | 1* | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | Ph |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kovine | 1 | 100 | 0 | 0 | / |
| Zavrstnik |
| vodohran - pred kl. | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - |  |
| omrežje | 6 | 5 | 83 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |
| SKUPAJ | 14 | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 3 | 2 |  | 1 |  |  |

Legenda: U=ustrezen, NU=neustrezen, vzrok pri MKB = število vzorcev z Escherichia coli, *Enterokoki, Thm-Trihalometani

Na vodovodu Cerovica – Selšek sta bila na omrežju odvzeta 2 vzorca, pri čemer je bil eden kontaminiran s koliformnimi bakterijami, drugi pa z eneterokoki in koliformnimi bakterijami, Vsebnost prostega klora pri neustreznih vzorcih je bila pod 0,05 mg/l. Naknadno vzet vzorec je bil zdravstveno ustrezen.

Na vodovodu Štangarske Poljane je bil izmed treh odvzetih vzorcev na omrežju eden zdravstveno neustrezen, zaradi potrjene prisotnosti enterokokov in koliformnih bakterij, oboje pod 4 CFU/100 ml. Po izvedenih ukrepih je bil ponovno odvzet vzorec zdravstveno ustrezen.

Na vodovodu Zavrstnik je bil od šestih odvzetih vzorcev na omrežju eden, ki je odstopal v parametru skupno število mikroorganizmov pri 37°C.

Sanitarno – kemični rezultati na obravnavanih vodovodih so bili skladni. Kislost vode na vodooskrbnem sistemu Štangarske Poljane ne vpliva negativno na zdravje uporabnikov. Vzorec vode na kovine na tem vodovodu ne kaže bistvenih odstopanj.

V okviru državnega monitoringa je bilo na obravnavanih vodovodih v letu 2022 odvzetih 6 vzorcev, rezultati laboratorijskih preiskav pa so prikazani v preglednici 2.

Preglednica 2: Pregled državnega monitoringa v letu 2022

| Vodovod | št. vz. | U | % | NU | % | vzrok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerovica – Selšek | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |  |
| Štangarske Poljane | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | Ph (50%), kol. bakt. (50%) |
| Zavrstnik | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |  |
| SKUPAJ | 6 | 4 |  | 2 |  |  |

Legenda: U=ustrezen, NU=neustrezen, vzrok: parameter neskladnosti

Tanja Kepa Ferlan